# 磁浮液位计调研报告

##### 问：磁浮子水位计的工作原理

- 答：磁浮子液位计大多数是现场指示磁性翻版液位计和远传磁浮子液位计合二为一，他的原理属于磁性耦合，组成元件有磁浮子、测量筒、变送器、樱链检测元件（变送器下面连带一个和测量筒一样长的不锈钢念或管，里面是用干簧管和电阻组合在一起的电路板）、一般还有现场便于观察的磁翻板液位计（双色）。当液位上升时带动浮子也上升，干簧管由于浮子的磁性使干簧管导通，仔颂伍与变送器构成闭合回路，再经内部转换电路最终输出4--20mA的信号。

##### 问：磁翻板液位计的原理与应用

- 答：在一非磁陪李性传感管内装有一根磁致伸缩线，在磁致伸缩线一端装有一个压磁传感器，该压磁传感器每秒发出10个电流脉冲信号给磁致伸缩线，开始计时，该电流脉冲同磁性浮子的磁场产生相互作用，在磁致伸缩线上产生一个扭应力波，这个扭应力波以已知的速度从浮子的位置沿磁致伸缩线向两端传送。直到压磁伏乱猜传感器收到这个扭应力信号为止，压磁传感器可测量出起始脉冲和返回扭应力波间的时间间隔，根据时间间隔大小来判断浮子的位置，由于浮子总是悬浮在液面上，且磁浮子位置随液面的变化而变化，即时间间隔大小也就是液缺型面的高低，然后通过全智能化电子装置将时间间隔大小信号转换与被测液位成比例的 4 ～2 0 m A 信号（HART）进行输出。

答：一、概述

UFZ-52型磁浮子液位计和乎物搜UFZ-55型顶装浮球液位计，可配置MY型液位变送器，用以实现液位信号远传的数/模显示。

二、结构原理

MY型属模拟式液位变送器，由液位传感器和信号转换器两部分组成。液位传感器由装在φ20不锈钢护管内的若干干簧管和若干电阻构成，护管紧固在测量管（主体管）外侧；信号转换器由电子模块组成，安置在传感器顶端或底端的防爆接线盒内

三、主要技术参数

1、量程：由测量范围H确定；

2、误差：±10mm；

3、输出信号：4～20mA.DC（两线制）蚂大；

4、负载电阻：≤550Ω；

5、供电电岁历压：24V.DC；

6、出线口：M20×1.5（内）；

7、环境温度：-40～+60℃；

8、防爆等级：dⅡBT1-4；

9、外壳防护等级：IP65。

常年备有大量配件，最短生产周期一天。

- 辽阳富士仪表有限公司

- 答：磁浮子液位计，利用浮力原理态纯和磁耦合技术，将液位的变化线性迅世地传递到指示亩闭肢器上，清晰地指示出液位的高度。它既能现场指示，又能信号远传，是一机多能的液位测量仪表

- 答：连通器的原理 液位计里面有个浮子，世行浮子带有磁颤返备性，随着液位上升，浮子上升，里面的翻板变红。茄毁一般 容器上面用的比较多

##### 问：磁性浮子液位计的工作原理？

答：也就是磁翻板液唯绝位计

- 液位计根据浮力原理，浮子在测量管内随液位的升降而上、下指兆姿移动，浮子内的永久通过磁耦合作用，驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时，翻柱由白猜吵色转为红色，下降时由红色转为白色，从而实现液位的指示。

答：磁性液位计

实际上

就是磁浮子液位计，最基本的概念

就是

有一个浮筒，里面有块磁铁，随着液位的上升或者下降

浮筒也跟着悉姿上升或者下降，在这个过程中，由于磁场的作用，所过之处

对应的磁翻柱或者磁感应开关会相应动作，显示或者远传

对应察丛的液位。

主要缺点有2个：1是磁性材料或者磁感应部分会失磁或者紊乱

- 2是毕竟还是有机械运动，维护量是存在的。败陆樱

答：磁浮子液位计也是根据浮力原理和磁性耦合作用工作的，有侧面安装磁浮子液位计，顶部安装，底部安装磁浮子液位计三种结构，念氏其既可测液位也可测量界面。

- 当被测容器中的液位升降时，磁浮子也随之升降，浮子内磁帆茄钢的磁力线穿过测量导管，通过磁耦合控制干簧管的通断，以改变与干簧管相连的电阻组件的电阻值。传感变送原理如图1所示，其采用分压电路对液位态高察进行测量，产生的电压与液位成正比关系，变送器进行的是V/I变换工作，最终磁浮子液位计以二线制4-20mA或三线制4-20mA输出液位测量信号。

本文来源: https://www.lw122.cn/article/00849de45425469671e01a85.html