# 医院照明设计与应用

### 一、医院照明的设计和应用（论文文献综述）

陈煜州[1]（2021）在《医院照明光环境设计探讨》文中研究说明医院的光环境设计特别重要,其对人的情绪状态、视力以及无障碍设计都有影响。围绕医院照明的主要特点,并结合几种医疗场所的环境及空间特点,对医院照明设计进行了讨论。

刘文茜[2]（2021）在《浅析大型医院建筑照明系统设计》文中提出照明系统是医院建筑电气工程的重要组成部分,也是满足医院医疗活动的基本条件。本文针对医院不同医疗场所需求提出差异化的照明设计要求,在此基础上,结合医院建筑的特殊性,从光源选择、照度要求、灯具选择及布置等方面提出医院建筑照明系统设计要点。同时,考虑绿色医院的建设要求,通过合理选择照明光源以及照明装置,合理地设计控制开关,采用智能照明系统等,达到绿色节能的发展目标。

杨皞,崔旺,孙久义,武文魁[3]（2021）在《医疗建筑照明现状调研》文中进行了进一步梳理以成渝地区5所医院为例,从医院日间光环境满意度,医疗场所的照度、照度均匀度、色温、显色指数、眩光以及照明控制方式等多方面入手,通过对照明质量相关数据的统计,并与国内外标准的相关要求对比分析,重点阐述医院的公共区域、诊室、治疗室、护士站、病房、重症监护室等典型场所存在的普遍问题,总结问题产生的原因。以期在以后的医疗建筑照明设计过程中提供更好的解决方案,提高医院照明舒适度。

曹小兵,林金填[4]（2021）在《城市医院照明技术发展与方案设计探究》文中研究指明医院是城市提供诊疗服务的公共场所,随着生活水平的提升和科研技术不断进步,人们对医院照明质量及舒适性更加关注。本文阐述照明相关技术人员对医院照明方案优化和光质量提升的不断探索,针对医院各场所照明设计思路进行探讨,意在推动医院照明设计方案持续优化。

罗文[5]（2021）在《医院照明系统的节能应用研究》文中进行了进一步梳理近年来,社会发展趋向于建设资源节约型、环境友好型社会,大力提倡节能减排。医院作为我国国民经济的重要组成部分,是节能减排落实的重点对象。基于此,文章从医院照明系统节能意义出发,分析了医院不同区域照明系统的节能应用,希望能够在医院方面得到广泛的应用与推广,进而提升医院照明系统节能改造的经济效益。

石风刚,肖现华,贾广根[6]（2020）在《医院照明系统节能探讨》文中研究说明本文主要介绍了综合医院照明系统中光源的选择、各典型功能区域照明灯具的选择,分析了医院照明系统可以采取的电气节能措施。

徐俊丽,郝洛西[7]（2019）在《医院建筑健康光照环境研究——以病房为例》文中研究指明医院光照环境影响病患、医护人员的健康与行为。该文系统梳理了光照视觉效应、光照情感效应及光照生物效应的研究进展,比较分析了国内外关于医院照明的规范标准,并指出医院建筑健康光照环境需兼顾不同维度。最后,以重症监护病房为例探索光照实验研究与设计应用,以期为我国医院健康光照环境提供理论依据和数据支持。

刘文茜[8]（2019）在《旧区改造新建综合医院楼电气设计》文中研究说明随着国家医疗卫生事业的发展和人民生活水平的提升,人们对医疗服务水平以及医疗卫生设施建设提出更高的要求。区别于一般民用建筑,医疗建筑内部科室繁多、医疗流程复杂、电气设备精细化,对供电可靠性要求很高,医院建筑电气设计是医院的现代化建设重要支撑条件。同时,随着城市发展,城市居民医疗需求日益增长,许多大型医院面临着改建、扩建的要求。由于医院建筑的复杂性和特殊性,旧区改造综合医院与新建综合医院在电气设计方面有诸多差异之处,对新旧院区建筑整体电气设计的可靠性和安全性有着更高的要求,也是近年来电气设计行业关注的重点问题。本文在分析当前现代化医院建筑发展趋势及国内外医院建筑电气设计的研究热点的基础上,围绕广东省某大型综合医院改造中新建医院综合楼的电气设计实例,分析旧区改造新建综合医院楼的电气设计需求。在此基础上,结合本工程设计的案例实践,从负荷预测、供配电方案设计、配电系统设计以及照明系统、防雷与接地系统、火灾自动报警系统等其他电气系统设计等方面进行研究,系统阐述了旧区改造新建综合医院楼电气设计的设计思路,重点分析旧区改造新建医院建筑的电气设计方案的设计要点以及差异性,为日益增多的综合医院改造工程中的电气设计提供参考。在旧区改造新建医院综合楼电气设计过程中,要充分保障电气工程的可靠性和安全性,结合不同医疗场所的功能需求进行差异化的电气工程设计,重点关注医院负荷、供电系统、应急保障、低压配电、照明、防雷与接地设计、消防报警等方面的可靠性设计。此外,在方案设计的过程中,要充分考虑与原有医院院区综合楼之间的关联性,加强新旧楼结合的电气保护设计,将新建医院综合楼单体电气工程与整个医院园区电气工程系统进行统筹研究、一体化设计,为以后远期改扩建预留空间,保障整个医院建筑电气工程的可靠性。

李金[9]（2019）在《建筑电气节能问题研究》文中研究指明目前,世界各国都面临着能源消耗过大和环境压力沉重的严峻挑战。随着能源危机的爆发,各国都先后制定了相应的技术标准,并采取了很多有效的节能措施。在我国,建筑行业作为经济支柱产业,建筑能耗在总能耗中占有很大一部分比重,所以建筑节能是当下急需解决的问题。在建筑能耗中,建筑电气能耗又占有80%以上的比例,是建筑能耗的重要组成部分。因此解决建筑电气的节能问题刻不容缓。本文首先介绍了发达国家在建筑节能发展过程中所积累的先进经验,然后在基于本国国情的基础上,介绍了我国在建筑节能领域中所制定的相关标准和采取的节能措施,最后介绍了本文的主要研究内容。首先,对建筑电气的节能技术理论进行详细地阐述,对节能型变压器的选择、变频器的有效使用,风机、水泵以及电梯的节能技术特性进行概括。从节能效果和经济效益两方面,与传统电气设备的使用技术作出对比,突出新型建筑电气设备的节能优势。另外,对建筑电气照明的节能技术进行详细分析,围绕照明节能灯具、照明合理配光、照明配电系统的优化设计、照明控制方式的有效手段等四个方面的内容作出具体阐述。通过对这些节能方式的归纳总结,结合DIALux照明设计软件对工程案例进行仿真分析,进一步体现出照明节能技术在建筑电气领域中的实际应用。然后,介绍了建筑电气光伏发电系统的分类、组成和工作原理。结合实际案例,通过PVsyst光伏设计软件的仿真分析,从系统发电量和经济效益两方面突出光伏发电技术的节能优势。其次,介绍了基于瞬时无功功率理论谐波电流的检测方法,运用Matlab算法软件和Simulink工具库对谐波电流检测的运算方式进行建模。同时对基于瞬时无功功率理论有源电力滤波器的控制策略进行研究,构建混合型有源电力滤波器系统,结合仿真软件,通过具体波形与仿真数据,提出治理谐波的有效措施。最后,本文依托东北某地区医院,从供电设计方案、照明设计方案、光伏发电设计方案、谐波治理方案等四个方面进行电气节能技术的详细分析。结合DIALux照明设计软件、PVsyst光伏设计软件、Matlab算法软件对医院进行仿真分析。通过具体的仿真图形与数据,体现出上述节能措施在医院设计方案中应用的节能效果。

钟丽冰[10]（2019）在《疗愈空间的光环境设计》文中认为文章概述了疗愈空间不同功能区的光环境需求,强调医院照明需要从使用者的角度出发,根据不同的空间需求,结合不同的灯具以及运用不同的表现手法,合理有效地塑造疗愈空间的光环境设计。

### 二、医院照明的设计和应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、医院照明的设计和应用（论文提纲范文）

#### （1）医院照明光环境设计探讨（论文提纲范文）

0 引 言

1 照明用电负荷等级及要求

1.1 护士站照明

1.2 药房照明

1.3 病房照明

1.4 诊室照明

(1) 问诊区。

(2) 检查区。

1.5 手术室照明

(1) 一般照明。

(2) 手术台重点照明。

(3) 观片照明。

2 紫外线灯

2.1 紫外线灯的配置

2.2 紫外线灯的设计

2.3 紫外线灯的控制方式

3 结 语

#### （2）浅析大型医院建筑照明系统设计（论文提纲范文）

1 医院照明设计需求

2 医院照明系统设计要点

3 照明节能设计措施

4 结语

#### （3）医疗建筑照明现状调研（论文提纲范文）

0 引言

1 日间光环境满意度调查

2 照明质量测试数据分析

2.1 药房

2.2 护士站

2.3 重症监护室（ICU)

2.4 公共区域

2.5 病房

2.6 治疗室、检查室/诊室

2.7 候诊室、挂号厅

3 原因分析

3.1 灯具选型

3.2 布置方式

3.3 灯具老化

3.4 建筑装饰

3.5 照明控制

3.6 自然光利用

4 结语

#### （4）城市医院照明技术发展与方案设计探究（论文提纲范文）

引 言

1 医院照明设计现状

1.1 国内医院照明现状

1.2 国外医院照明现状

2 医院空间中对光的需求

2.1 光质量概述

2.2 光色

2.3 生理需求

2.4 情感抚慰

2.5 调控优势

3 医院照明标准与质量

4 医院照明设计建议

4.1 门诊

4.2 急诊

4.3 住院部

4.4 医技部

5 结束语

#### （5）医院照明系统的节能应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 照明光源的选择

2 医院不同区域照明系统的节能应用

2.1 办公室、治疗室、诊室区域照明系统的节能应用

2.2 病房照明系统的节能应用

2.3 手术室照明系统的节能应用

2.4 公共空间照明系统的节能应用

3 照明系统节能控制方式在医院照明系统中的应用

4 结束语

#### （6）医院照明系统节能探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 照明光源的选择

2 医院典型功能区域照明灯具

2.1 办公室、治疗室、诊室

2.2 病房

2.3 手术室

2.4 公共空间

3 节能控制方式

4 总结

#### （7）医院建筑健康光照环境研究——以病房为例（论文提纲范文）

1 医院健康光照环境的三个维度

1.1 光照视觉效应

1.2 光照情感效应

1.3 光照生物效应

2 医院照明设计标准

3 健康照明优秀案例

3.1 CONBOARD医疗供给单元

3.2 荷兰凯瑟琳医院（The Catharina Hospital)

3.3 德国心脏中心（German Heart Institute)

4 病房健康光照环境实践

结语

资料来源：

#### （8）旧区改造新建综合医院楼电气设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 现代化医院建筑发展趋势

1.3 国内外研究现状

1.4 研究目标及意义

1.5 本文的主要内容

第二章 旧区改造新建综合医院楼电气需求分析

2.1 工程概况

2.2 建筑功能概述

2.3 电气设计需求

2.4 本章小结

第三章 旧区改造新建综合医院楼负荷及供配电方案

3.1 本工程负荷分级确定

3.2 本工程电力负荷的可靠性选择

3.3 本工程电力负荷计算和分析

3.4 考虑充电桩预留负荷计算

3.5 本章小结

第四章 旧区改造新建综合医院楼配电系统设计

4.1 配电系统总体设计

4.2 低压供配电末端设计

4.3 应急保障设计

4.4 电缆选择及线路铺设

4.5 本章小结

第五章 旧区改造新建综合医院楼其他电气系统设计

5.1 照明系统设计

5.2 防雷与接地系统设计

5.3 火灾自动报警系统设计

5.4 新旧楼地网间电气隔离优化设计

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （9）建筑电气节能问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究意义及目的

1.2 国内外建筑电气节能技术的发展现状

1.2.1 国外发展现状

1.2.2 国内发展现状

1.3 本文主要研究内容

第2章 建筑电气节能技术的分析

2.1 变压器的节能技术分析

2.1.1 变压器的主要技术参数

2.1.2 变压器的损耗

2.1.3 节能型变压器的选择

2.2 变频器的节能技术分析

2.2.1 变频器的工作原理

2.2.2 变频器的连接方式

2.2.3 变频器的节能控制方式

2.3 风机、水泵的节能技术分析

2.3.1 水泵的设备负荷

2.3.2 动力机配套功率

2.3.3 水泵的传递效率

2.4 电梯的节能技术分析

2.4.1 改进机械传动和电力拖动系统

2.4.2 更新电梯轿厢照明系统

2.4.3 采用电能回馈器实现节能

2.5 建筑电气照明的节能技术分析

2.5.1 照明灯具的节能设计选择

2.5.2 照明质量的影响要素

2.5.3 照明配电系统的优化设计

2.5.4 照明控制方式的节能设计选择

2.5.5 基于DIALux软件的办公楼照明节能仿真分析

2.6 本章小结

第3章 建筑电气光伏发电的节能技术分析

3.1 光伏发电系统的分类和工作原理

3.1.1 独立光伏发电系统

3.1.2 并网光伏发电系统

3.1.3 分布式光伏发电系统

3.2 光伏发电系统的设计组成

3.2.1 太阳能光伏电池

3.2.2 蓄电池

3.2.3 逆变器

3.3 基于PVsyst光伏设计软件的案例仿真分析

3.3.1 模拟概况

3.3.2 地理和气候条件

3.3.3 节能设计方案

3.4 本章小结

第4章 建筑电气谐波治理方法的研究

4.1 基于瞬时无功功率理论谐波检测方法的研究

4.1.1 瞬时无功功率的理论应用

4.1.2 基于p、q运算方式的谐波电流检测分析

4.1.3 基于i_p、i_q运算方式的谐波电流检测分析

4.1.4 基于Matlab软件的谐波电流检测的仿真分析

4.2 基于瞬时功率理论APF控制策略的研究

4.2.1 APF工作原理

4.2.2 APF拓扑结构

4.2.3 基于Matlab软件的串并联型APF的仿真分析

4.3 本章小结

第5章 建筑电气节能案例分析

5.1 工程项目概况

5.2 医院供配电的节能设计方案

5.3 医院照明节能设计方案

5.3.1 医院照明节能设计依据

5.3.2 采用高效节能的照明灯具

5.3.3 基于DIALux软件的医院照明设计仿真分析

5.3.4 医院办公楼智能规划设计

5.4 医院光伏发电系统的节能设计方案

5.4.1 项目概况

5.4.2 气象数据参数设置

5.4.3 基于PVsyst软件的医院地下车库的仿真分析

5.4.4 项目经济效益计算分析

5.5 谐波治理方案

5.5.1 设备选型

5.5.2 谐波监控系统软件的设计分析

5.6 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （10）疗愈空间的光环境设计（论文提纲范文）

一、疗愈空间设计的概念

二、疗愈空间光环境的三个维度

(一) 第一维度:视觉 (照明的可视性)

(二) 第二个维度:生理 (照明的生物效应影响)

(三) 第三个维度:心理 (照明的情绪影响)

三、医院照明的基本需求

四、不同功能区的光环境需求

(一) 医院正门

(二) 入口大厅

(三) 公共走道

(四) 门诊及病房走道

(五) 导医台、收费取药处、护士站

(六) 候诊空间

(七) 诊室

(八) 医技检查房间

(九) 手术室

(十) 重症监护

(十一) 病房

(十二) 行政办公

(十三) 室外区域及停车场

五、医院情景照明

六、医院创意灯光表现

七、结束语

### 四、医院照明的设计和应用（论文参考文献）

- [1]医院照明光环境设计探讨[J]. 陈煜州. 现代建筑电气, 2021(12)

- [2]浅析大型医院建筑照明系统设计[J]. 刘文茜. 中国设备工程, 2021(23)

- [3]医疗建筑照明现状调研[J]. 杨皞,崔旺,孙久义,武文魁. 建筑电气, 2021(07)

- [4]城市医院照明技术发展与方案设计探究[J]. 曹小兵,林金填. 中国照明电器, 2021(03)

- [5]医院照明系统的节能应用研究[J]. 罗文. 光源与照明, 2021(01)

- [6]医院照明系统节能探讨[J]. 石风刚,肖现华,贾广根. 建材与装饰, 2020(02)

- [7]医院建筑健康光照环境研究——以病房为例[J]. 徐俊丽,郝洛西. 华中建筑, 2019(12)

- [8]旧区改造新建综合医院楼电气设计[D]. 刘文茜. 华南理工大学, 2019(06)

- [9]建筑电气节能问题研究[D]. 李金. 吉林建筑大学, 2019(01)

- [10]疗愈空间的光环境设计[J]. 钟丽冰. 中国医院建筑与装备, 2019(05)

本文来源: https://www.lw122.cn/article/20349a4f5868f59c18e06c2f.html