# 电容式液位计的应用

### 一、电容式物位仪表的应用（论文文献综述）

俞楠[1]（2019）在《多协议数字式射频导纳物位仪的研究与开发》文中进行了进一步梳理物位检测技术在化工工业过程控制中占有重要地位,常用的物位测量方法有静压式、浮力式、电气式、声学式和射线式等多种方法,广泛应用在化工生产的各个领域。本课题设计一种多协议数字式射频导纳物位仪,是在电容式物位仪的基础上,结合射频导纳技术研制而成,能有效解决化工生产中由于电极挂料引起的虚假物位干扰问题。该物位仪由检测模块和变送器两部分组成,检测模块检测化工厂罐体内的物位信号,正弦信号发生电路产生100KHz高频信号,送入探杆与隔离线圈构成的电桥电路,信号经放大、斩波积分后获得电压信号,经V-I变换后输出与物位成比例关系的电流信号;变送器接收检测模块输出的电流信号,经I-V变换后送入24bit高精度AD转换,送入ARM处理器进行数据处理。变送器具有液晶显示模块和矩阵键盘模块,实现了多级菜单功能,可以进行参数设置、线性标定和本地显示;具有4-20mA标准电流输出接口,经标定后,输出与物位高度成线性关系的电流信号;具有以太网通信接口,可以将采集到的物位数据发送到远端服务器。本课题还有一些不足,Hart协议做了部分理论研究,协议移植功能不全,功能菜单还需加强,程序健壮性有待提升,需要以后进一步完善。

周亮,杨华丽,王晨,高春辉,杨洋[2]（2016）在《KRF系列射频导纳物位计的开发与应用》文中认为鉴于传统电容式物位计存在的缺陷,开发KRF系列射频导纳物位计。本文阐述KRF系列射频导纳物位计的基本原理,给出测试系统的主要技术指标,并对其性能进行了测试。开发的KRF物位计有效地解决了传统物位测量过程中存在的挂料问题,能够精确地进行物位测量。

靳广伟[3]（2016）在《一种基于射频导纳式的油水面物位仪的设计选取与应用》文中指出随着数字微电子技术和计算机技术的不断发展,物位测量技术发展迅速,利用时间行程原理非接触式测量的超声、雷达等物位测量技术,还有应用较为成熟的电容及各种电子型物位测量技术,都已慢慢成为物位测量方法中的重要手段,与原来机械式的物位测量仪表在各种应用领域优缺点互补。本文介绍了一种基于射频导纳式油水界面物位仪的设计原理分析及选取,并应用于油田项目的油水界面测量。

刘虎,赵建洋,周蕾[4]（2014）在《基于斩波时域积分射频导纳物位仪研究与设计》文中提出电容式物位仪测量粘稠导电物位时,挂料产生的信号相位滞后真实信号相位π/4,对仪表测量精度有很大的影响。分析了电极挂料等效电路及其影响,研究了信号波形特点,提出在3π/47π/4处对测量信号进行斩波时域积分,可有效抵消挂料虚假信号对测量精度的影响,提高信噪比。设计了本安型二线制射频导纳物位仪,给出了硬件原理图及关键点信号波形图,建立了测试环境,使用标准云母电容对仪表进行标定,对数据进行线性拟合,以水为介质检验仪表的测量精度,实验证明仪表达到0.2级高精度设计要求。

季华锋,褚海宁[5]（2013）在《接触式物位检测仪表在冶金工业中的安装与应用》文中提出物位检测仪表按照其与被测介质的接触关系可分为接触式物位检测仪表和非接触式物位检测仪表;按照其输出信号类型的不同又分为用于物位连续测量的物位检测仪或是物位变送器和用于驱动指示灯、报警器动作或输入到PLC进行联锁顺序控制的物位开关。无论是物位检测仪还是物位开关,在冶金工业生产中都有着广泛应用,其安装质量的好坏直接影响设备调试及设备的正常运行,以便使生产过程正常进行,保证产品的质量、产量和生产安全。

朱丁才[6]（2013）在《恶劣环境下物位的准确测量》文中指出随着物位测量的不断发展,面对不同的环境需要不同的物位测量方法,采取不同形式的测量仪器,才可以获得更为精确的数据信息。其中电容式物位测量的使用范围十分广泛,可以在各种极其恶劣的环境下进行准确的物位测量,本文主要讲述电容式物位测量的工作原理及其他适合在恶劣环境下测量的方法,以期提高在复杂恶劣环境下物位测量的准确性。

王强[7]（2012）在《连续物位射频监测仪设计与实现》文中研究指明本课题通过对目前物位监测领域不同应用环境的充分调研，了解到实际生产中的需要，并分析已有的物位监测仪遇到的问题，查阅大量相关文献，设计一种用于小颗粒及粉状物料大量程连续物位监测仪表。连续物位射频监测仪采用双传感器探测极分别采集信号的设计，将连续测量简化为定点测量，提高了系统的稳定性与精确度；采用集成运算放大器TLV2624为核心元件构成的振荡、放大电路。传感器探测极由不锈钢和全氟烷氧基树脂PFA高耐腐蚀氟塑材料组成，与电子线路相结合，在测量过程中对电路产生的温漂加以补偿，保证仪表在实际应用中跟踪测量的适用性和可靠性。主控部分主要为系统测量提供精确的定时器，采集信号的分析处理，数据显示，输出控制，修改阈值和数据存储。以单片机C8051F020为主控部分，配合数字逻辑控制电路从硬件上保证步进电机的驱动信号正确的输出。系统中还包括ZLG7289的显示驱动控制，参数掉电保护，RS485接口等构成的主控部分外围线路。连续物位射频监测仪经过多次试机，实现了电流4-20mA输出，性能稳定、测量准确，已达到设计要求，可进行现场应用。

陈维[8]（2011）在《连续式射频导纳物位仪》文中研究指明电容式物位测量仪表在测量粘附性材料物位时经常会出现挂料现象,因此运用范围受到了极大的限制。设计研制一种连续式射频导纳物位仪,在电容式物位仪表的基础上,采用无线电频率信号,并在电路内部增加了屏蔽电路和消除挂料电路,使其能够消除挂料对感测元件的影响。该仪器可以对物位进行连续测量,实时显示当前的物位信息,为全自动化物位测量创造了条件。

孙江丽[9]（2011）在《仪器仪表仿真系统在过程自动化工程师培养中的应用研究》文中研究表明自动化仪器仪表在现代化工业生产中占有非常重要的地位,仪器仪表选择的好坏是衡量自动化水平的重要指标之一。对于一个合格的自动化过程工程师而言,不仅需要具备有研究各类仪器仪表的输入输出特性和故障分析的能力,还需要掌握常用的仪器仪表选型技术。然而目前而言,国内自动化过程工程师的教学有些理论偏离实际,很多过程工程师不具备有将仪器仪表的理论研究和实际工作相结合的能力。为了较好的解决上述问题,本课题对常用的自动化仪器仪表进行了机理分析和动态仿真建模,同时收集了国内主要厂家自动化仪表的产品参数,建立了比较全面的自动化仪表产品数据库,编写了仪表自动选型软件。课题研究的自动化仪表包括调节阀、压力传感器、温度传感器、流量传感器和物位传感器。本课题具体研究内容及研究成果如下：1)常用自动化仪器仪表的机理分析和动态仿真建模工作,包括建模目的提出、建模及仿真思路的分析、建模机理的研究以及针对机理进行建模等四个方面内容；2)仪表仿真采用C++编程语言实现,程序响应速度快,可移植性好。本课题所采取的设计模式为建造者模式,依据所建立的数学模型进行UML设计,模型包括用例分析、时序图以及设计图三方面内容；3)搜集了国内主要厂家部分自动化仪表的产品数据,建立了产品数据库,并提供产品检索、添加和删除信息功能；4)借助虚拟仪器的思想对仪器仪表进行界面及曲线实现,包括正常参数传递、曲线输出、仪器自定义和调节阀故障分析等环节；5)编写了仪表自动选型软件,将仪表仿真模型和产品数据库进行链接。通过选择可配置参数,用户可以在相同工况下进行了对不同厂商同类型仪器的仿真曲线进行对比,极大的方便了仪器仪表选型工作,提高了自动化过程工程师的工作效率。

陈维[10]（2010）在《连续式射频导纳物位仪的研究》文中提出物位测量和监控在现代工业过程控制中占有重要的地位,通过对物位高度的准确测量,从而实现对物位的监控以及过程控制的最优化,以至于能够为现有物料的储藏管理提供重要信息。电容式物位仪表以其结构简单、工作可靠、维护方便的优点得到广泛应用,但电容式物位测量仪表在测量导电粘性物料时存在挂料误差,使电容式物位测量仪表的应用范围受到一定的限制。另外,仪表的现场检测一般需要有人值守,必然会浪费一定的资源;为解决这些问题而设计了一种结合射频导纳技术和虚拟仪器的新型物位仪表。在电容式物位仪表的基础上,利用射频导纳技术能够彻底消除测量粘附性导电物料时的挂料影响。本设计主要对射频信号的产生,滤波电路,同步通道电路,电桥电路和通讯接口电路进行详细的论述;其中采用AD公司的12位A/D将物位的模拟量转换成数字量,利用四位LED来显示实时的物位;运用独立式键盘设定物位的上限值和下限值,若物位超过设定值则进行声光报警,运用功能键完成当前实时的物位信息与设定值之间的切换。最后完成系统的调试、标定和误差分析。本文提出利用虚拟仪器实现远程物位监控的方法,适应了检测装置发展趋势,创造了全新的测量模式,实现了无人值守物位的现场检测,极大地提高了工作效率,减轻了劳动强度,使物位检测工作又实现了一次新的飞跃。

### 二、电容式物位仪表的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电容式物位仪表的应用（论文提纲范文）

#### （1）多协议数字式射频导纳物位仪的研究与开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外发展趋势

1.2.1 物位测量方法

1.2.2 化工生产控制系统

1.3 课题研究意义与主要内容

1.3.1 课题研究意义

1.3.2 研究主要内容

1.4 本章小结

第2章 相关技术理论

2.1 电容式物位测量原理

2.1.1 非导电介质的电容式物位测量

2.1.2 导电介质的电容式物位测量

2.2 射频导纳物位测量原理

2.2.1 电极挂料等效电路及其影响

2.2.2 消除电极挂料影响解决方案

2.3 Socket概述

2.4 HART协议概述

2.4.1 HART协议物理层

2.4.2 HART协议数据链路层

2.4.3 HART协议应用层

2.5 本章小结

第3章 射频导纳物位仪硬件设计

3.1 检测模块设计

3.1.1 高频振荡信号发生模块电路设计

3.1.2 斩波积分模块电路设计

3.1.3 V-I变送模块电路设计

3.2 变送器设计

3.2.1 主控模块电路设计

3.2.2 电源转换模块电路设计

3.2.3 AD采集模块电路设计

3.2.4 液晶显示模块电路设计

3.2.5 以太网模块电路设计

3.2.6 RS485 模块电路设计

3.2.7 EEPROM存储模块电路设计

3.2.8 JTAG仿真接口模块电路设计

3.3 本章小结

第4章 射频导纳物位仪软件设计

4.1 总体程序设计

4.2 子程序设计

4.2.1 矩阵键盘扫描程序设计

4.2.2 液晶驱动程序设计

4.2.3 AD采集程序设计

4.2.4 菜单程序设计

4.2.4.1 主菜单程序设计

4.2.4.2 密码检测程序设计

4.2.4.3 电流标定程序设计

4.2.4.4 电容标定程序设计

4.2.4.5 满量程设置程序设计

4.2.4.6 自动标定程序设计

4.2.4.7 继电器设置程序设计

4.2.5 以太网通信程序设计

4.3 本章小结

第5章 射频导纳物位仪调试

5.1 软件调试

5.1.1 AD采集调试

5.1.2 液晶显示调试

5.1.3 菜单程序调试

5.1.4 以太网通信调试

5.2 系统统调

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表学术论文和科研情况

#### （2）KRF系列射频导纳物位计的开发与应用（论文提纲范文）

1 引言

2 电容式物位计的工作原理

3 射频导纳物位计工作原理

4 KRF系列射频导纳物位计的开发

5 性能指标

6 测试结果

7 结论

#### （3）一种基于射频导纳式的油水面物位仪的设计选取与应用（论文提纲范文）

1 物位计及界位仪表

2 电容式物位仪工作原理

3 射频导纳物位仪工作原理

3.1 射频导纳技术简介

3.2 射频导纳液位仪工作原理

4 射频导纳液位仪测量系统设计原理

4.1 系统设计

4.1.1 射频信号电路设计

4.1.2 微处理系统硬件设计

4.2 系统软件设计

4.2.1 主程序设计

4.2.2 信号采集程序设计

4.2.3 数字滤波程序

5 射频导纳式物位仪测量油水界面在某项目上的应用

5.1 油田项目油水界面测量

5.2 射频导纳式物位仪测量油水界面

6 结语

#### （4）基于斩波时域积分射频导纳物位仪研究与设计（论文提纲范文）

1 引言

2 射频导纳物位仪理论基础

2.1 电极挂料等效电路及其影响

2.2 消除电极挂料影响解决方案

3 射频导纳物位仪设计

3.1 总体设计

3.2 检测电桥电路设计

3.3 移相斩波电路设计

3.4 信号放大调整电路设计

3.5 4~20 m A电流输出电路设计

4 测试结果及分析

4.1 仪表标定

4.2 仪表测试及分析

4.2.1 供电电压范围

4.2.2 测量精度

4.2.3 输出稳定性

4.2.4 测量迟滞性

4.2.5 测量重复性

4.2.6 响应时间

5 结论

#### （6）恶劣环境下物位的准确测量（论文提纲范文）

1 物位及电容式物位测量

2 电容式物位计工作原理

3 传感器导电粘附层对物位测量的影响

4 射频导纳物位仪表工作原理

5 适合恶劣环境下物位测量的其他方法

5.1 雷达式物位计测量

5.2 辐射式物位测量

5.3 超声波式物位测量

5.4 光学式物位测量

6 结语

#### （7）连续物位射频监测仪设计与实现（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 物位监测仪的现状与发展

1.2 课题的研究意义

1.3 课题研究的主要内容

1.4 本章小结

第2章 监测仪主体结构及硬件系统设计

2.1 射频导纳技术

2.1.1 普通电容式物位监测原理

2.1.2 射频导纳式物位监测原理

2.1.3 射频导纳探头防挂料设计

2.2 连续物位射频监测仪主体结构

2.2.1 主控板

2.2.2 步进电机

2.2.3 步进电机相关设备

2.2.4 机械结构和原点控制开关

2.3 探头

2.4 仪表探头电磁兼容设计与瞬态电压抑制器

2.5 系统核心芯片 C8051F020

2.6 数据显示及驱动

2.7 掉电保护电路

2.8 抗干扰设计

2.9 本章小结

第3章 软件系统设计

3.1 系统主程序设计

3.2 采样程序设计

3.3 通讯接口子程序设计

3.4 数字滤波子程序设计

3.5 温度补偿算法

3.6 本章小结

第4章 系统调试

4.1 硬件调试

4.2 软件调试

4.3 整机运行调试

4.4 整机性能测试

4.4.1 反应时间测试

4.4.2 输出电流测试

4.4.3 仪表精度测试

4.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （8）连续式射频导纳物位仪（论文提纲范文）

一、引言

二、射频导纳定理

三、系统原理设计

1、系统原理及总体框图

2、越限报警处理

3、采集电路

4、键盘及显示电路

四、实验结果

五、结束语

#### （9）仪器仪表仿真系统在过程自动化工程师培养中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究的背景和意义

1.2 仪器仪表选型、仿真及其教学的现状

1.3 相关技术

1.3.1 虚拟仪器

1.3.2 数据库的设计方案

1.3.3 创建者模式简介

1.4 本文的主要研究内容

第二章 调节阀选型方法分析及实现

2.1 调节阀选型方法分析

2.2 调节阀选型数据库的设计

2.3 调节阀选型具体界面的设计

2.4 小结

第三章 调节阀建模与仿真设计

3.1 调节阀整体联立算法的设计思想

3.2 气动执行机构建模与仿真

3.2.1 气动阀门定位器与执行机构相联立建模与仿真

3.2.2 电-气阀门定位器与执行机构建模与仿真

3.3 电动执行机构建模与仿真

3.3.1 建模目的及建模及仿真思路

3.3.2 建模机理

3.3.3 建模过程

3.3.4 仿真设计

3.4 阀体的数学模型与仿真

3.4.1 建模目的及仿真思路

3.4.2 模型机理及建模过程

3.4.3 仿真设计

3.5 调节阀故障建模与仿真

3.5.1 建模目的及仿真思路

3.5.2 建模机理及建模过程

3.5.3 仿真设计

3.6 整体的仿真设计

3.6.1 用例分析

3.6.2 具体仿真设计

3.7 小结

第四章 传感器选型及仿真

4.1 整体模型设计

4.2 流量传感器选型分析、数据库设计与界面设计

4.3 流量传感器数学建模与仿真设计

4.3.1 电容式涡街流量计数学建模

4.3.2 转子流量计数学建模方法

4.3.3 其他流量计建模方法

4.3.4 流量传感器总体仿真设计

4.4 压力传感器选型分析、数据库设计与界面设计

4.5 压力传感器数学建模及仿真设计

4.5.1 力平衡式压力变送器建模方法

4.5.2 电容式压差变送器建模方法

4.5.4 压力传感器总体仿真设计

4.6 温度传感器选型分析、数据库设计与界面设计

4.7 温度传感器数学建模与仿真设计

4.7.1 热电阻温度传感器数学建模方法

4.7.2 温度传感器总体仿真设计

4.8 物位传感器选型分析、数据库设计与界面设计

4.9 物位传感器的数学建模及仿真分析设计

4.9.1 浮力式物位传感器建模方法

4.9.2 电容式物位传感器建模方法

4.9.3 物位传感器模型总体仿真设计

4.10 小结

第五章 仿真曲线的实现

5.1 调节阀仿真界面的实现及分析

5.1.1 电动调节阀

5.1.2 气动调节阀

5.1.3 结果比对与筛选

5.2 传感器具体仿真界面的实现及分析

5.3 自定义界面的实现

5.4 小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录一 热电阻分度表

附录二 热电偶分度表

附录三 公称通径的选择咨询表

致谢

研究成果及发表的学术论文

作者及导师简介

硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

#### （10）连续式射频导纳物位仪的研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题来源和产生背景

1.2 物位检测技术

1.3 国内外物位测量仪表发展现状及发展趋势

1.3.1 当前国外物位测量仪表的现状

1.3.2 当前国内物位测量仪表的现状

1.3.3 物位测量仪表的发展趋势

1.4 课题研究的目的和意义

1.5 课题所要进行的工作

第二章 物位测量的主要方法及其应用

2.1 常见的物位测量方法

2.1.1 液位检测方法

2.1.2 料位检测方法

2.1.3 相界面检测方法

2.2 物位测量方法的应用

本章小结

第三章 射频导纳原理及测量方法

3.1 射频导纳技术

3.2 电容式物位计

3.2.1 电容式物位计的优点

3.2.2 电容式物位计存在的缺点及其解决方法

3.3 挂料问题

3.4 射频导纳测量仪的工作原理

3.5 常见去除挂料的方法

本章小结

第四章 系统硬件设计

4.1 系统性能指标

4.2 系统总体设计

4.3 电源电路设计

4.4 控制系统设计

4.4.1 控制芯片的选择

4.4.2 STC11F 系列单片机简介

4.5 激励信号产生电路

4.5.1 MAX038 简介

4.5.2 带通滤波器设计

4.6 传感器电路设计

4.6.1 交流电桥的原理

4.6.2 交流电桥的平衡条件

4.6.3 交流电桥的常见形式

4.6.4 传感器测量时的安装形式

4.7 测量电路设计

4.7.1 移相电路

4.7.2 电压比较器

4.7.3 放大器的选择

4.7.4 A/D 主要技术指标及其分类

4.7.5 模数转换芯片AD7895

4.7.6 AD7895 的工作过程

4.7.7 AD7895 与单片机接口电路

4.7.8 采样保持器

4.8 键盘与显示电路

4.9 通讯接口设计

本章小结

第五章 软件设计

5.1 系统主程序设计

5.2 编程语言的选择

5.3 采样子程序设计

5.4 键盘扫描子程序设计

5.5 数据处理程序设计

5.5.1 算术平均值滤波

5.5.2 滑动平均值滤波

5.5.3 越限报警处理

5.6 通讯接口子程序设计

本章小结

第六章 系统调试及误差分析

6.1 系统标定方法

6.2 实验结果

6.3 重复性实验

6.4 系统误差分析

6.4.1 杂散电容对测量结果的影响

6.4.2 不满足射频导纳条件产生的误差

6.4.3 A/D 量化误差

6.4.4 测量桥路的线性化误差

6.5 系统调试中问题及解决方法

本章小结

第七章 基于虚拟仪器远程物位测量

7.1 虚拟仪器概述

7.2 远程物位测量

7.2.1 登录界面设计

7.2.2 上位机通讯接口设计

7.2.3 远程监控

本章小结

总结与展望

参考文献

附录1（实验图片）

附录2（部分程序）

攻读硕士学位期间发表的学术论文

详细摘要

### 四、电容式物位仪表的应用（论文参考文献）

- [1]多协议数字式射频导纳物位仪的研究与开发[D]. 俞楠. 淮阴工学院, 2019(06)

- [2]KRF系列射频导纳物位计的开发与应用[J]. 周亮,杨华丽,王晨,高春辉,杨洋. 中国仪器仪表, 2016(04)

- [3]一种基于射频导纳式的油水面物位仪的设计选取与应用[J]. 靳广伟. 数字技术与应用, 2016(04)

- [4]基于斩波时域积分射频导纳物位仪研究与设计[J]. 刘虎,赵建洋,周蕾. 电子测量与仪器学报, 2014(09)

- [5]接触式物位检测仪表在冶金工业中的安装与应用[A]. 季华锋,褚海宁. 中国计量协会冶金分会2013年会论文集, 2013

- [6]恶劣环境下物位的准确测量[J]. 朱丁才. 中国科技信息, 2013(12)

- [7]连续物位射频监测仪设计与实现[D]. 王强. 黑龙江大学, 2012(S1)

- [8]连续式射频导纳物位仪[J]. 陈维. 传感器世界, 2011(09)

- [9]仪器仪表仿真系统在过程自动化工程师培养中的应用研究[D]. 孙江丽. 北京化工大学, 2011(05)

- [10]连续式射频导纳物位仪的研究[D]. 陈维. 南京林业大学, 2010(05)

本文来源: https://www.lw122.cn/article/551ab8e5fbf28a4b16a7f466.html