# 商砼调研报告怎么写

##### 问：商砼因到工地时间4个小时，工地要求写报告，请问怎么写？

答：这个属于自检报告

自检报告是施工单位对自己完成工程任务的质量评定书，主要包括以下几个部分：

1、工程概述：写明工程由来、主要设计内容、工程起止时间、依据的主要规范、标准等。参加检查人员等。

2、检查内容、方法及结果：按照设计、监理及规范的要求，对完成的工程进行了那些自检工作，检验方法、检验厅念部位、检验时间、检验持续时间、检验设备、检查点数量，是否达到设计、规范的要求。

3、自检结论：自我评定建筑工程质量结果，最终自我评定质量标准，如合格、良好、优良等。

- 商品混扮备困凝土的初凝时间是4个小时，只有40分钟就变稠说明混凝土的滚枣质量不合格。或者是在运输过程当中温度太高或者太低。对混凝土质量存在质疑时可以制取试块去实验。

- 答：阐述到工地用到4个小时的正当理由。质量的保障性和时效的保障性。

##### 问：混凝土浇筑监理旁站记录怎么写？

- 答：领土浇筑监理旁极度整个省，你就按他格式上的要求进行进行写，千万不敢写错了

答：施工人数，施工设备，施工材料汪搏中，监困山理人员旁站情况，监理发现问银羡题，处理情况，检查情况！

- 希望对你有用！谢谢！

答：旁站监理记录表

工程名称: 编号:B11—

日期及气候: 工程地点:

旁站监饥唤蚂理的部位或工序链手:

开始工作时间:结束工作时间：

施工情况:

现场采用商品混凝土，标号C30，在浇筑过程中管理人员到岗，施工机械齐全，采用振动棒振捣。做好各项安全措烂埋施。

监理情况:

旁站监理混凝土浇筑，首先对商品混凝土原材料合格证、检侧报告进行检查，均符合要求，在浇筑中控制坍落度；要求振捣密实，振动棒要快插慢拔。浇筑过程中无安全隐患。

发现问题:

浇筑过程中马蹬被破坏

个别梁未振到位

存在漏浆现象

处理意见:

现场钢筋工及时添加马蹬

现场要求质检员安排人员整改

现场及时补漏

备 注:

见证留置混凝土试块2组， 1组标养 1组同条件

承包单位:

项目经理部:

质检员(签字):

年 月 日监理单位:

项目监理机构:

旁站监理人员(签字):

年 月 日

- 江苏省建设厅监制

答：1、时间、地点、砼浇捣的部位。

2、现场施工准备情况、备用震动棒、应急照明等

3、检查砼的配合比单、砂石水泥等原材料的合格证、质量保证书、复试报告。

4、试块的留置、塌落度有检查

5、复核砼表面标高是否到位。通过接线检查的。

6、监理发现的问题：在后浇带的地方棚猜，砼震捣是不是到位了、止水带位置对不对、有无损坏等。有无向砼车内私自加水的事。钢筋是否踩踏沉下去了等等。

7、现场有无看模看钢筋的人员，要处理应急事情。如爆模、雨棚的钢筋踩沉下去了啊。

- 8、4根砼链世型边柱浇捣好后，应该返培及时检校一下，调整偏差啊。

答：参以下写：

1、气候：晴、雨、气温（平均气温）

2、部位或工序：平面位置（轴线区间）、楼层（或标高）构件念圆名称：柱、、梁、板等砼浇捣。

3、施工情况

（1）砼强度等级：浇筑砼量 立方米

（2）砼供应方式：商品砼（或现场搅拌砼）

（3）使用的机械设备：泵送砼（或料斗）、振动棒台数： 台

（4）施工人数：浇捣 人，看钢筋、模板 人。

4、监理情况：全过程旁站监理：

（1）检查砼配合比通知单及送料单；

（2）检查记录现场或岗位工长值班人，姓名：＿＿＿

（3）检查浇捣方法：符合要求，浇捣良好（或有问题）；

（4）观察浇捣过程中钢筋位置，模板变形情况；

（5）随机见证取样做砼试块＿＿＿组；

（6）册肢观察砼和易性，抽捡砼为＿＿＿mm，严禁现场加水；

（7）到商砼搅拌站抽查电脑配比单＿＿＿份；

（8）现场搅拌时，抽查砼配料计量情况，记录实测水泥、砂、石、水及外加剂重量。

5、发现问题：

（1）砼配合比与设计配合比不符；

（2）发现钢筋位置偏移过大或楼面钢筋踩塌严重或某处砼控制不好；

（3）发现有胀模、漏浆现象；

（4）砼浇捣顺序不连续，新旧砼连接不好；接搓处杂物未清理干净；砼振捣顺序不好，某处振捣力度不够，可能出现漏振；

（5）砼太稀或太干，影响浇筑或堵管州高世；

（6）浇捣过程中遇大雨，防雨措施不力，造成砼泥浆流淌。

6、处理意见及时通知现场质检员＿＿＿，值班人员＿＿＿。或带班人，采取措施，整改到位。或书面通知项目部整改。

- 7、施工单位当日值班签字。

- 答：按照混凝土票上的内容写对标号 及其他技术性能 浇注部位 浇注时间等

##### 问：商砼怎么检查或区分好坏？

- 答：1、根据到现场的混凝土首先观察混凝土的工作度，工作度满足的话。然后观察混凝土的色泽。如混凝土发红、或是暗黄说明矿物掺合料里的粉煤灰质量不合格。但是这个基本上就是混凝土保塑不好！如混凝土表面有大幅度的黄浆并且伴有气泡！说明混凝土的外加剂参量不合适！2、自己随即抽取试块!然后可以单独送检试验室送检，基本上现在的混凝土检验都是按照工程量的来检测。所以一层的混凝土量你送检一组和两组是一样的价钱！3、方量问题你可以随时抽检，最败耐衡好的办法是不定期的派人去搅拌站去拿地磅恒称量。如跟报告对不上说明抽条了！但是这个察做还有一个误差系数！随着你抽检的次数多，慢慢的搅拌站就不敢抽条了！4、如施工亩梁单位的话，你可以自己买个。这样你就可以随时检测混凝土早起强度！避免在28天不合格的时候才发现解决了！

本文来源: https://www.lw122.cn/article/827581f33850142ef72ae39d.html