# 供电所配网自动化调研报告

##### 问：国网公司专家组到南安电力公司开展配电自动化工作调研

答：28日上午，国网公司运检部配电自动化专工刘日亮、中国电科院配网所专家张波以及国网山东省电力公司、国网河南省电力公司、国网重庆电力公司的相关专业人员一行6人，到南安电力祥陵公司开展配电自动化工作调研。

座谈会上，专家谨举戚组一行首先听取了南安电力公司对近年来配电自动化建设与应用情况的简单介绍，对该公司建设历程、取得成效、应用提升等方面表示了肯定。随后与会人员就配电自动化建设、运维、技术路线等方面提出具体问题，并展开交流与讨论。专家组为南安电力公司配电自动化建设工作提出了多方位的指导和详细建议，特别是关于应用成效分析方面，专家组要求该公司应不仅执行“一故障一分析”答腊，更须坚持开展“一线一试”工作，对每条10千伏线路的自动化的整体应用成效进行评估分析。

专家组一行人随后还到南安电力公司调控大厅、架空型配网自动化展厅以及10千伏坝后线现场进行调研指导，听取该公司配网调度实用化汇报，观摩一两次融合开关应用展示，详细了解自动化建设工作流程，并现场视察了自动化设备运行状态。

- 省电力公司运检部处长梁宏池、泉州电力公司安全总监郭建钊、南安电力公司总经理陈海龙陪同调研。

##### 问：供电公司配电自动化对防山火工作的影响

答：供电公司配电自动化可以对防山火工作产生积极的影响。

首先，配电自动化可以降低人为操作和管理的程度，提高供电设备和系统的智能化水平，从而减少人员失误和出现问题的几率，保障电网系统的稳定运行。这可以减少因故障或操作失误引起的电力中断，避免辩迅郑因电力中断而引发的山火事故。

其次，配电自动化可以加快故障定位和处理的速度携颂，减少停电时间，降低供电系统的风险，提高电网的可靠性和安全性。当供电系统发生故障时，配电自动化系统可以自动监测、诊断和定位故障点，及时采取措施，缩短故障处理时间，减少对供电系统的影响，降低火灾发生的可能性。

最后，配电自动化有助于提高电力设备的智能化和数据化程度，通过电力信息化技术和传感器等设备，实现对供电系统运行状态的监测和分析，实现预警机制，及时预测风险，规避矛盾，提高山火事故的防范能力。

- 综上所述，配电自动化对于防止山火事故有很大的帮助，可以提高供电系统的智能化程度和管理水平，降低电力系统故障的风险，提高电网的可靠性和安全性，为山火防控工作提供强有力昌袭的技术支持。

##### 问：配网自动化的主要功能

答：1）配电网数据采集与监控系统（SCADA）

配电网SCADA系统应包括数据采集、四遥（遥信、遥测、遥控、遥调）、状态监视、报警、事件顺序记录、统计计算、制表打印等功能，还应支持无人值班变电站的接口等。

2）配电网电压管理系统。

根据配电网的电压、功率因数、电流等参数，自动控制无功补偿电容器的投切、变压器有载分接开关分接头的衡州档位等功能。

3）配电网故障诊断和断电管理系统。

根据投诉电话、通信信息，仔盯实现故障定位、诊断，并实现故障隔离、负荷转移、现场故障检修、事故报告存档等；

4）操作票专家系统（ES）

1）变电所自动化咐戚蔽：实施数据采集、监视和控制，与控制中心和调度自动化系统（SCADA）通信。

2）配电所自动化：该功能由安装在配电所的RTU对配电所实现数据采集、监视控制，与控制中心和配电调度自动化系统（SCADA）通信。 1)馈线控制及数据检测系统。

正常状态下，可实现对各运行电量参数（包括馈线上设备的各种电量）的远方测量、监视和设备状态的远方控制。

2)馈线自动隔离和恢复系统。

当馈线发生相间短路故障或单相接地故障时，自动判断馈线故障段，自动隔离故障段，并恢复非故障段的供电。有两种方式可供选择：

a采用线路自动重合器和/或分段器；

- b采用远方通信信道，具有数据采集和远方控制功能的馈线自动化。该系统除了包括一次设备，还应包括远方终端（FTU）、通信信道、电流电压传感器等。

本文来源: https://www.lw122.cn/article/8c588f16f3fee1ba01c5bbc1.html