# 浅谈自动喷水系统末端试水装置的作用和作用

### 一、试论自动喷水灭火系统末端试水装置的作用和功能（论文文献综述）

岳海波[1]（2019）在《湿式自动喷水灭火系统常见问题分析及应对》文中研究表明介绍了湿式自动喷水灭火系统的组成、分类及工作原理,结合田湾核电站湿式自动喷水灭火系统的应用现状和运行管理经验,分析了湿式自动喷水灭火系统的闭式喷头、湿式报警阀、水力警铃、水流指示器、末端试水装置等设施在设计审查、施工安装过程中的常见问题,提出了针对性的解决方案或应对措施,为后续湿式自动喷水灭火系统设计审查、设备采购、施工管理和验收检测提供了参考。

田立伟,罗宗军,杨丙杰,刘连喜[2]（2019）在《湿式报警阀性能对自动喷水灭火系统联动的影响研究》文中认为为研究湿式报警阀压力开关报警启动方式对自动喷水灭火系统联动启动的影响,分析了报警阀组的动作原理,分析了湿式报警阀压力开关报警启动系统方式在实际工程中遇到的问题,结合我国报警阀组的报警性能,搭建自动喷水灭火系统测试模拟系统,开展了不同工况下的湿式报警阀报警功能特性试验和系统模拟启动试验,结果表明:在系统参数设计合理的条件下,湿式报警阀能够有效启动,湿式报警阀组在报警的同时能够通过压力开关启动消防泵,实现自动喷水灭火系统联动启动。

颜峻,疏学明,吴津津[3]（2018）在《建筑消防水系统灭火可靠性动态评估模型研究》文中认为水位、水压、流量、阀门开启情况等运行状态参数是决定消防水灭火系统灭火可靠性的关键因素,基于对水灭火系统运行可靠性影响因素的研究,构建了用于评估灭火可靠性的贝叶斯网络推理模型。推理模型将影响系统灭火可靠性的因素分为给水设施可靠性、灭火系统管网供水可靠性、灭火设施启动可靠性、阀门开启状态等四个方面。网络结构图代表了监测因子与子系统可靠性的关联关系。节点变量状态值的分级方法和先验概率值参考了水灭火系统相关设计标准。根据监测因子对子系统可靠性的影响分别设置了各节点的条件概率表。应用表明,通过物联网技术实时监测灭火系统运行状态参数,将实时的状态参数信息输入到评估模型,可以实现动态评估系统灭火可靠性。

高健[4]（2017）在《智能型末端试水装置的应用》文中研究说明为了进一步做好自动喷水灭火系统在实际消防工程验收和消防技术检测以及日常维护保养工作,充分利用网络数据实时监控显示自动喷水灭火系统工作状态,提高系统日常检测维护保养工作的效率,通过将智能型末端试水装置与传统末端试水装置安装、使用、参数进行技术对比,分析了自动喷水灭火系统末端试水装置的安装现状和技术原理,指出了传统末端试水装置在消防验收和消防技术检测以及日常维护管理中存在的弊端,对智能型末端试水装置的应用进行了论证。结果表明,智能型末端试水装置在消防验收、技术检测以及消防监督检查和日常的管理使用中更加直观、可靠,具有广泛的推广使用价值。

苏保湛[5]（2016）在《现行主要防火规范涉及水灭火系统设计执行中不闭合问题及对策研究》文中认为规范作为工程建设活动中的技术准则和依据,指导和控制着工程设计与建设,其本身应具备先进性、统一性和可操作性。随着我国国民经济和城镇建设的加速发展,建筑防火规范伴随着工程建设的发展也快速发展,不断修订与完善自身。现行有关建筑工程设计的防火规范是人们与火灾进行长时期斗争过程中积累总结出的宝贵经验的结晶,是在各类火灾实战经验与教训基础上结合防火技术的发展与进步总结出来的成果,在保证建筑物消防安全、防患于未“燃”上发挥了关键作用,对我国建筑防火设计与发展作出了重要贡献。然而,由于我国防火规范种类众多,规范制、修订的周期长,部分条文规定存在滞后于工程实践。相关规范的修订未能做到同步进行,且规范编制成员众多、不同规范编制组间对某一技术要求未能统筹协调一致,从而产生规范条文之间的不衔接、不统一等问题,造成执行中的矛盾及困惑。本文针对防火规范中条文存在重复、交叉规定,条文相互矛盾,规定不合理等不闭合问题,对现行主要防火规范涉及水灭火系统设计执行中存在问题及解决对策展开研究。在阅读国内外文献基础上,研读现行《建筑设计防火规范》有关消防给水系统设计条文、《消防给水及消火栓系统技术规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》等规范条文,指出在工程设计中执行规范时产生的不闭合问题:（1）不同规范、标准间条文规定不相一致,部分内容存在交叉、重复规定;（2）规范前、后条文规定不相一致;（3）条文规定与条文说明矛盾、不衔接;（4）条文规定所属范围界定不够明确;（5）条文规定不合理、不明确,可操作性差;（6）条文表述不严谨,如条文产生歧义、存有争议、甚至出现病句等;（7）条文编制逻辑性不强,考虑欠周等。针对存在上述问题的条文进行逐条梳理分析,整理出规范执行中存在的不闭合问题一览表,并对问题条文提出相应的优化意见及对策,以期规范重新修订时参考和完善。

崔冰[6]（2015）在《谈自动喷水灭火系统的设计》文中认为介绍了自动喷水灭火系统的优点,结合该系统的组成要素,从喷头布置、管网布置、报警阀组设置、末端试水装置设置等方面,总结了该系统的设计要点,有利于促进自动喷水灭火系统的优化设计。

罗翔[7]（2015）在《自动喷水灭火系统中末端试水装置常见问题的探讨》文中研究说明随着经济社会的发展,自动喷水灭火系统被广泛运用于各大建筑和场所,但其末端试水装置因理解认识不到位而往往被人忽视。本文主要就末端试水装置的一些常见问题做些探讨。

何沛[8]（2013）在《自动喷水灭火系统故障分析及排除》文中进行了进一步梳理自动喷水灭火系统是当今世界公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火设施。确保自动喷水灭火系统设施的可靠对保证建筑消防安全有重要意义。对消防监督检查时发现的自动喷水灭火系统给水设施故障原因进行了分析,并给出了故障排除措施。

王农勤[9]（2012）在《建筑消防自动喷水灭火系统管网设置的探讨》文中认为本文结合笔者所参与的建筑消防给排水设计,同时结合建筑消防给排水设计实例,论述了建筑消防给排水设计时如何合理的布置自动喷水灭火系统管网设置等问题。

杨琦,姜冯辉,黄晓家[10]（2012）在《自动喷水灭火系统检测和维护措施的研究》文中研究表明研究了自动喷水灭火系统加强检测维护的重要性。从保证自动喷水灭火系统的安全可靠的角度,给出了自动喷水灭火系统的系统评价指标。针对系统运行中经常出现的情况,探讨了自动喷水灭火系统检测和维护的若干技术措施。特别是需要加强消防泵、阀门和系统的检测监督。

### 二、试论自动喷水灭火系统末端试水装置的作用和功能（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、试论自动喷水灭火系统末端试水装置的作用和功能（论文提纲范文）

#### （1）湿式自动喷水灭火系统常见问题分析及应对（论文提纲范文）

0 引言

1 系统组成

2 系统工作状态

2.1 备用状态

2.2 启动状态

3 系统常见问题

3.1 闭式喷头

3.1.1 喷头选型不恰当

3.1.2 喷头级别不合适

3.1.3 喷头布置不合理

3.2 湿式报警阀组

3.2.1 报警阀组安装位置不当

3.2.2 管道过滤器设置缺失

3.3 其他设施

3.3.1 水流指示器报警不正常

3.3.2 末端试水装置设置不合理

4 结语

#### （3）建筑消防水系统灭火可靠性动态评估模型研究（论文提纲范文）

0 引言

1 研究现状

2 网络拓扑结构构建

2.1 节点变量及关联

2.2 节点变量状态值确定

2.3 节点变量间依赖关系判定

2.4 监测方式及推理过程

3 给水系统灭火可靠性的推理分析

3.1 末端自动试水装置处静水压力单一变量对可靠性影响分析

3.2 喷淋泵出水干管压力和火灾探测联动可靠性对灭火可靠性影响的耦合分析

3.3 实例应用

4 结论

#### （4）智能型末端试水装置的应用（论文提纲范文）

1 末端试水装置的作用及重要性

2 技术参数对比

2.1 装置的组成

2.2 末端试水装置的安装

2.3 末端试水装置的技术测试要求

2.4 末端试水装置的检测要求

3 智能型末端试水装置的应用

4 实际应用

5 结论

#### （5）现行主要防火规范涉及水灭火系统设计执行中不闭合问题及对策研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外规范研究现状

1.3.1 国外规范研究现状

1.3.2 国内规范研究现状

1.4 研究内容及结构安排

第二章 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 不闭合问题探讨

2.1 规范发展沿革

2.1.1 《建筑设计防火规范》的发展

2.1.2 《高层民用建筑设计防火规范》的发展

2.1.3 新版《建筑设计防火规范》的出台

2.2《建规》内容特点及探讨内容界定

2.2.1 内容特点

2.2.2 探讨内容界定

2.3 水灭火系统设计条文不闭合问题探讨

2.3.1 水灭火系统设置场所的界定

2.3.2 室内消火栓给水系统设置

2.3.3 自动水灭火系统设置

2.3.4 其他条文规定

2.4 本章小结

第三章 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 不闭合问题探讨

3.1 规范简介

3.1.1 内容

3.1.2 特点

3.1.3 意义

3.2 不闭合问题探讨

3.2.1 火灾延续时间的规定

3.2.3 消防水泵的设置

3.2.4 消防水箱的设置

3.2.5 稳压泵的设计选用

3.2.6 水泵接合器的设置

3.2.7 消火栓系统的设计

3.2.8 消防软管卷盘及轻便水龙的设置要求

3.2.9 其他条文规定

3.3 本章小结

第四章 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005 年版)不闭合问题探讨

4.1 自动喷水灭火系统及规范发展简述

4.2 不闭合问题探讨

4.2.1 末端试水装置的设置

4.2.2 应统一管道充水时间要求

4.2.3 是否合用消防水泵

4.2.4 对 10.1.4 条附图的修改建议

4.2.5 消防水箱的设置

4.2.6 接力供水设施的设置要求

4.2.7 应明确系统流量压力检测装置的设计要求

4.2.8 其他条文规定

4.3 本章小结

第五章 规范执行中不闭合问题总结及对策

5.1 《建规》不闭合问题总结及对策

5.1.1 问题总结

5.1.2 对策详述

5.2《消水规》不闭合问题总结及对策

5.2.1 问题总结

5.2.2 对策详述

5.3《喷规》不闭合问题总结及对策

5.3.1 问题总结

5.3.2 对策详述

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （6）谈自动喷水灭火系统的设计（论文提纲范文）

0 引言

1 自动喷水灭火系统设计中喷头布置的问题

2 管网布置

3 报警阀组的设置

4 末端试水装置设置的问题

5 报警阀报警性能与末端试水装置压力、流量关系

6 消防泵、稳压泵及水箱的设置问题

7 结语

#### （7）自动喷水灭火系统中末端试水装置常见问题的探讨（论文提纲范文）

1 末端试水装置的定义

2 规范对末端试水装置的要求

3 末端试水装置的作用

4 末端试水装置常见问题

4.1 混淆末端试水装置和试水阀

4.2 末端试水装置设置位置不正确

4.3 末端试水装置排水方式不正确

4.4 末端试水装置组件不全

5 结语

#### （9）建筑消防自动喷水灭火系统管网设置的探讨（论文提纲范文）

一、不利点最低压力能否作为系统选泵及确定喷头间距的依据

二、自动喷水灭火系统管网设置

三、工程实例分析

四、加密喷头闭式喷水系统作用时间和系统设置

1. 系统设置

(1）独立的给水系统

(2）与消火栓给水系统合用

(3）与普通闭式自动喷水灭火系统合用

2. 系统作用时间

五、末端试水装置

1. 末端试水装置的功能和设置

2. 具有自控功能的末端试水装置

六、结语

### 四、试论自动喷水灭火系统末端试水装置的作用和功能（论文参考文献）

- [1]湿式自动喷水灭火系统常见问题分析及应对[J]. 岳海波. 电力安全技术, 2019(12)

- [2]湿式报警阀性能对自动喷水灭火系统联动的影响研究[A]. 田立伟,罗宗军,杨丙杰,刘连喜. 2019中国消防协会科学技术年会论文集, 2019

- [3]建筑消防水系统灭火可靠性动态评估模型研究[J]. 颜峻,疏学明,吴津津. 火灾科学, 2018(04)

- [4]智能型末端试水装置的应用[J]. 高健. 消防科学与技术, 2017(04)

- [5]现行主要防火规范涉及水灭火系统设计执行中不闭合问题及对策研究[D]. 苏保湛. 华南理工大学, 2016(02)

- [6]谈自动喷水灭火系统的设计[J]. 崔冰. 山西建筑, 2015(36)

- [7]自动喷水灭火系统中末端试水装置常见问题的探讨[J]. 罗翔. 江西化工, 2015(01)

- [8]自动喷水灭火系统故障分析及排除[J]. 何沛. 给水排水, 2013(07)

- [9]建筑消防自动喷水灭火系统管网设置的探讨[J]. 王农勤. 城市建筑, 2012(17)

- [10]自动喷水灭火系统检测和维护措施的研究[A]. 杨琦,姜冯辉,黄晓家. 中国土木工程学会工程防火技术分会成立大会暨学术交流会论文集, 2012

本文来源: https://www.lw122.cn/article/987bc5450d6eb371de933efb.html