# 芘丁酸-二氧化硅敏感膜测定正己烷中的元素硫

### 一、芘丁酸-二氧化硅敏感膜测定正己烷中的单质硫（论文文献综述）

阿依吐伦·斯马义,马合木提·吾斯满,李新霞,陈坚[1]（2004）在《基于荧光多元猝灭响应原理的膜传感器测定正己烷中的噻吩、正辛硫醇及单质硫》文中研究指明为研究测定石油制品中藏化物的光纤化学传感器提供实验基础。用溶胶-凝胶法制备芘丁酸-二氧化硅敏感膜（试剂项）,根据荧光多元猝灭响应的原理分别测定正己烷中噻吩、正辛硫醇及单质硫的含量。结果:噻吩、正辛硫醇及单质硫分别在10.6-265μg/ml、0.84-16.80μg/ml、0.75-15.0μg/ml浓度范围内与lg（F0/F）成线性关系,相关系数分别为0.9984、0.9981、0.9993。检出限分别为10.6μg/ml、0.81μg/ml、0.75μg/ml,平均回收率分别为105.0±7.7％、103.2±7.5％、97.5±1.4％。结论:用芘丁酸-二氧化硅试剂相分别测定正已烷溶液中的噻吩、正辛硫醇及单质硫的含量可取得较好的精密度,回收率和可逆度。

吴军[2]（2004）在《计算机数学分离模型辅助光纤化学传感过程监测复方制剂溶出度》文中研究指明目的:随着光电子、计算机技术的发展,药物溶出度试验开始向自动化检测方向发展。但是溶出度试验体系中复合成分的相互干扰,对在线过程分析造成困难,如何消除干扰成为分析化学研究的方向之一。复方药物制剂的溶出度试验,通常采用定时取样,HPLC分离分析的办法解决。不仅不能在线分析,并且取样的位置、速度及取样量都可能增加误差。本课题探索建立数学分离模型,编写计算机专用软件,与光纤化学过程传感仪结合,实现多组分体系药物溶出度的过程分析。方法:利用面向对象编程工具Visual Basic6.0和Matlab6.5编制相应计算机控制程序,程序采用模块化设计,针对不同分析体系进行编程,建立系数倍率法;联立方程组新解法和人工神经网络法的计算机数学分析模型。结合光纤化学过程传感仪测定四种复方药物的体外溶出度。结果:本文分别通过FOCSDT双波长法和系数倍率法连续在线监测了复方卡托普利片和复方盐酸阿米洛利片体外溶出度。六片溶出度测定结果与药典法测定结果比较无显着性差异（P>0.05）,平均累积溶出曲线经微机进行拟合,提取的参数亦无显着性差异（P>0.05）。通过FOCSDT联立方程组新解法监测了复方氯唑沙宗片体外溶出度。同时,使用FOCSDT人工神经网络法监测了甲硝唑维B6片的体外溶出度。实现了四种复方药物体外溶出度的过程分析。结论:采用数学分离手段结合化学传感技术监测复方制剂溶出度,可实现在线监测,方法切实可行,在复合成分定量分析方面具有潜力。

阿依吐伦·斯马义,李新霞,陈坚[3]（2003）在《芘丁酸-二氧化硅敏感膜测定正己烷中的单质硫》文中指出目的:为研究测定石油制品中硫化物的光纤化学传感器提供实验基础。方法:采用溶胶-凝胶法制备芘丁酸-二氧化硅敏感膜（试剂项）,根据荧光多元猝灭响应原理测定正己烷中单质硫的含量。结果:单质硫在0.75～15.00μg/ml浓度范围内与lg（F0/F）成线性关系,r=0.999 3。检出限为0.75μg/ml,平均回收率为（103.2±7.5）％。结论:用芘丁酸-二氧化硅试剂相测定正己烷溶液中的单质硫含量可取得较好的精密度、回收率和可逆度。

陈坚,李新霞[4]（2003）在《荧光多元猝灭光纤化学传感器、仪器系统及其在药物分析中的应用》文中研究说明 光纤化学传感技术结合光纤、光谱和计算机技术,将光直接导入样品,不需取样,不破坏样品就能获取大量信息,并由计算机对信号进行处理,实现了生物医药和环境领域物质的连续、原位、在线分析。各种传感器的研制是对物质进行选择性识别的关键。本研究建立了3种传感器的制备方法,基于荧光

李新霞[5]（2002）在《光纤化学传感器、仪器系统的研制及其在生物医药和环境监测中的应用》文中认为光纤化学传感器（Fiber Optic Chemical Sensors，FOCS）是光纤、光谱和计算机技术结合形成的新技术。光辐射聚焦进入光纤到达光纤远端位于试样中的传感器，实时获取分析物信息，由检测器及计算机接口进行模数转换和数据处理。实现生物医药和环境领域分析物的连续、原位、在线分析。本课题的研究目的是发展一类基于荧光多元猝灭原理的光纤化学传感器（Fiber Optic Chemical Sensors based on multiple quenching，FOCSMQ）、仪器系统及其在生物医药和环境领域的应用技术。 1，光纤化学传感器的研制 研制灵敏、稳定、可逆的多种FOCSMQ，是发展光纤化学传感技术的关键。本课题在完善聚合物包埋和化学键合法制备光纤化学传感器（Fiber Optical Chemical Sensor，FOCS）的基础上，重点发展溶胶-凝胶法，研制多种光纤化学传感器。三类FOCS显示各有其特点。 聚合物包埋法：方法简便，易于操作，适用于水性样品检测。结合阳离子交换树脂和醋酸纤维素预柱的复合型探头用于检测工业废水Cr（Ⅵ），检测限为0.2mg/L，传感器的可逆度为105.1±4.05％。可排除Fe（Ⅲ）等多种干扰。但聚合物包埋传感器在有机溶剂中易溶胀，性质不稳定。 化学键合法：分子探针通过化学反应键合于固定相，在溶剂中不泄漏，提高了传感器使用寿命，在乙醇和正己烷中浸泡15天，未见探针分子泄漏。但繁杂的过程和对探针分子结构的特殊要求限制这一方 光纤化学传感器、仪器系统的研制们比生物和环境监测中的应用（摘要）2法的应用。 溶胶－凝胶法：其“微孔穴”结构，叶阻挡固体颗粒及悬浮杂质的于扰。提高了传感器的实用和可靠性。用溶胶－凝胶技术固定乳酸脱氢酶（LDH），制成乳酸脱氢酶传感器、底物分子丙酮酸和烟酚胺腺瞟吟二核昔酸 NADH)可自由进入微孔与乳酸脱氢酶反应，在 3 7 OC，PH二7．4，当NADH为5．58 X10Jmol1时丙酮酸的响应范围为i．i4342X 105ffiol／l。。 二，光纤化学过程传感仪器系统的设计和研制 为了使FOCS得到实际应用，必须自行研制光纤化学传感仪器系统（国外仅美国 Optic Ocean Co．生产人作者选择氖灯为光源、设计聚焦系统，以石英分支光纤作为传输光信号介质，高精度光电倍增管检测，16位多道数据采集卡为 A／D转换，采用 Visual Basic编写 Windows平台操作软件，菜单提示，窗口人机对话，研制成功单通道光纤化学过程传感仪器系统。通过标准曲线物卜，消除系统误差。实现在位。实时药物溶出度监测及工业废水Cr（V）过程监测。并可配合其他FOCS探头，应用于不同领域。 3，光纤化学传感器／仪器系统应用技术的研究 固体药物制剂溶出度过程监测；迄今，固体药物制剂溶出度的测定仍然是繁杂的取样分析，溶出度U动测定仪是各国研究的焦点。本课题组设计的卜＊CS方案…－真上实比Z连续凉位监测。作各基于荧光多元狰灭原理，研制NDB传感器，测在利子肾＃胶囊洛出度。基于反射吸收原理实现对柳氮磺毗咬肠溶片剁溶出度自动监测。据此可以椎断，中国药典规定需要测定溶出度的 184种药物制剂的大多数，可以山多种FOCS结合仪器系统完成。 工业废水中Cr（VI）过程监测：彬怖fJ复合型传感器结合单通道光纤化学过程传感仪器系统，根据环境监测和控制的需要，建立工业废水中 0．2～1。0、1．0～10．0和 10 ＊～120．0 119加 二个浓度范围的 Cr（VI）的监测技木。刘三个不同厂家的】．：业废水进＊‘检测，检测结果与离于色谱法测定结果对比无显着性差异冲。0．05入为实时、在线测定 Cr（V）提供了商品化样机雏形（专利公分号 CN 130929lA）。 光纤化学传感器、仪器系统的研制及其在生物和环境监测中的应用（摘要）3 水体 Fe＊ 11）的监测：溶胶－凝胶法研制花丁酸膜传感器检测水中 Fe（Ill）的线性范围是4X10’‘－IX10”‘mol／L，检坝限为 4X10－6mol／L。 有机溶剂中单质硫、硫醇和唆吩的测定：采用花丁酸溶胶－凝胶膜 传感器检测正己烷中的单质硫、正辛硫醇和唆吩，线性范围分别为 0．75－15＊Vm／ml，0．84－16．80 u g／ml and 10＊－265．ong／ml，检坝限分别 为 0．75 u m／ml，0，sin g／inland 10＊p g／ml。 本项目适应分析检测自动化、数字化的要求。综合应用化学、光 学、微电子、计算机、药学等学科知识。首次探讨二醋酸纤维素吸附 阳离子和抗干扰作用并应用于复合型光纤化学传感器。溶胶－凝胶法制 备纳米－微米级网格膜传感器在生物样品及复杂样品分析中显示了特 殊的优越性。创新研制单通道光纤化学过程传感仪器系统。建立了光 纤化学传感技术在药物分析和环境中CrwI卜Fe＊ X硫及硫化物的 在线、在位过程分析应用技术。为传感器和仪器系统的实用化和商品

李新霞,陈坚[6]（2002）在《光纤化学传感器三种试剂相的研制》文中认为该文报告了光纤化学传感器试剂相的三种制备方法,溶剂挥发法,化学键合法和溶胶-凝胶法。用三种方法固定了分子探针芘丁酸,比较了它们的光谱特性、稳定性及灵敏度。

斯马义·阿依吐伦,李新霞,陈坚[7]（2002）在《芘丁酸二氧化硅敏感膜测定正己烷中的正辛硫醇》文中研究指明溶胶 凝胶法制备芘丁酸 二氧化硅试剂相 （敏感膜 ） ,基于荧光多元猝灭响应的原理测定正己烷中正辛硫醇的含量。在 0 .84～ 16 .80mg/L浓度范围内与lg（F0 /F）呈线性 ;相关系数 0 9981;检出限 0 .81mg/L ;平均回收率为 10 3 2 %± 7 5 %

阿依吐伦,李新霞,开丽曼,陈坚[8]（2001）在《基于荧光多元猝灭响应原理膜传感器测定正己烷中的噻吩》文中研究表明用溶胶 凝胶法制备光纤化学传感器测定正己烷中噻吩的浓度 ,在 1 0 .6～ 2 6 5μg/mL浓度范围内与lg（F0 /F） )成线性 ,相关系数为 0 .9984。检出限为 1 0 .6 μg/mL ,该方法的平均回收率为 1 0 5.0± 7.7%。

### 二、芘丁酸-二氧化硅敏感膜测定正己烷中的单质硫（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、芘丁酸-二氧化硅敏感膜测定正己烷中的单质硫（论文提纲范文）

#### （2）计算机数学分离模型辅助光纤化学传感过程监测复方制剂溶出度（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

前言

材料与方法

1 药品、试剂和仪器

2 测试软件的编译

2.1 系数倍率法及联立方程组新解法测试软件的编译

2.2 人工神经网络测试软件的编译

实验部分

讨论

结论

致谢

参考文献

综述

附录

#### （5）光纤化学传感器、仪器系统的研制及其在生物医药和环境监测中的应用（论文提纲范文）

中文摘要

绪言

第一部分 光纤化学传感器的研制

1 光纤化学复合型芘丁酸膜传感器的研制

2 光纤化学芘丁酸-二氧化硅键合相膜传感器的研制

3 光纤化学PBA-Sol-Gel和NDB-Sol-Gel膜传感器的研制

4 比较三种方法研制的膜传感器性能和响应机制

5 Sol-Gel法制备乳酸脱氢酶生物传感器

参考文献

第二部分 光纤化学过程传感仪器系统的研制

1 仪器系统的基本构成

2 测量软件编译

3 仪器性能及操作

参考文献

第三部分 光纤化学传感技术在生物医药领域的应用

1 过程监测利福平胶囊体外溶出度

2 过程监测柳氮磺吡啶肠溶片体外溶出度

参考文献

第四部分 光纤化学传感技术在环境监测中的应用

1 光纤化学过程传感测定工业废水微量Cr（Ⅵ）

2 正己烷中硫、正辛硫醇和噻吩的测定

3 水体中Fe（Ⅲ）监测

参考文献

第五部分 结论与展望

英文摘要

综述： 光纤化学传感器的研究进展

致谢

附录

研究生简历

博士生期间论文发表题录

申请专利

查新报告

### 四、芘丁酸-二氧化硅敏感膜测定正己烷中的单质硫（论文参考文献）

- [1]基于荧光多元猝灭响应原理的膜传感器测定正己烷中的噻吩、正辛硫醇及单质硫[J]. 阿依吐伦·斯马义,马合木提·吾斯满,李新霞,陈坚. 新疆师范大学学报(自然科学版), 2004(02)

- [2]计算机数学分离模型辅助光纤化学传感过程监测复方制剂溶出度[D]. 吴军. 新疆医科大学, 2004(03)

- [3]芘丁酸-二氧化硅敏感膜测定正己烷中的单质硫[J]. 阿依吐伦·斯马义,李新霞,陈坚. 新疆医科大学学报, 2003(06)

- [4]荧光多元猝灭光纤化学传感器、仪器系统及其在药物分析中的应用[J]. 陈坚,李新霞. 新疆医科大学学报, 2003(06)

- [5]光纤化学传感器、仪器系统的研制及其在生物医药和环境监测中的应用[D]. 李新霞. 新疆医科大学, 2002(02)

- [6]光纤化学传感器三种试剂相的研制[J]. 李新霞,陈坚. 化学传感器, 2002(02)

- [7]芘丁酸二氧化硅敏感膜测定正己烷中的正辛硫醇[J]. 斯马义·阿依吐伦,李新霞,陈坚. 分析化学, 2002(03)

- [8]基于荧光多元猝灭响应原理膜传感器测定正己烷中的噻吩[J]. 阿依吐伦,李新霞,开丽曼,陈坚. 传感技术学报, 2001(03)

本文来源: https://www.lw122.cn/article/d6187c848a4231fac505fa42.html